## Planilha1
Tabela de Cálculo de Tomadas | [6 empty] | Tabela de Cálculo de Tomadas
Dependência | Dimensões |  | TUG's |  |  |  | Dependência | TUE's
| Área (M²) | Perímetro (M) | Nº Pontos | Potência (VA) | FP | Potência Total (VA) |  | APARELHO | POT(W)
Quarto 1 | 7.7 | 11.1 | 3 | 100 | 0.8 | 300 | Banheiro | Chuveiro | 6800
Quarto 2 | 6.6 | 10.7 | 3 | 100 | 0.8 | 300 | Quarto 1 | Ar Cond. | 1000
Banheiro | 2.7 | 6.6 | 2 | 600 | 0.8 | 1200
Hall | 1.8 | 6 | 0 | 100 | 0.8 | 0
Sala | 4.24 | 8.25 | 3 | 100 | 0.8 | 300
Cozinha | 4.24 | 8.25 | 4 | 80 | 0.8 | 320
Sala de Jantar | 10.6 | 13.3 | 3 | 80 | 0.8 | 240
Varanda / A. Serviço | 8.92 | 12.3 | 4 | 100 | 0.8 | 400
Quarto 1: 11,1/5 = 3
Quarto 2: 10,7/5 = 3
Banheiro: 6,6/3,5 = 2
Hall: não terá devido a inviabilidade da planta
Sala: 8,25/5 = 2
Cozinha: 8,25/3,5 = 3
Sala de Jantar: 13,3/5 = 3
Varanda / A. Serv. : 12,3/3,5 = 4