## Planilha1
Tabela de Cálculo de Iluminação
Dependência | Dimensões |  | Iluminação
| Área (M²) | Perímetro (M) | Nº Pontos | Potência (VA) | Potência Total (W)
Quarto 1 | 7.7 | 11.1 | 1 | 100 | 100
Quarto 2 | 6.6 | 10.7 | 1 | 100 | 100
Banheiro | 2.7 | 6.6 | 1 | 100 | 100
Hall | 1.8 | 6 | 1 | 100 | 100
Sala | 4.24 | 8.25 | 1 | 100 | 100
Cozinha | 4.24 | 8.25 | 2 | 80 | 160
Sala de Jantar | 10.6 | 13.3 | 2 | 80 | 160
Varanda / A. Serviço | 8.92 | 12.3 | 1 | 100 | 100
Quarto 1: 6m² + 1,7m² = 100VA | 1 PONTO | 100 VA POR PONTO
Quarto 2: 6m² + 0,6m² = 100VA | 1 PONTO | 100 VA POR PONTO
Banheiro: 2,7m² = 100VA | 1 PONTO | 100 VA POR PONTO
Hall: 1,8m² = 100VA | 1 PONTO | 100 VA POR PONTO
Sala: 4,24m² = 100VA | 1 PONTO | 100 VA POR PONTO
Cozinha: 4,24m² = 100VA | 1 PONTO | 100 VA POR PONTO
Sala de Jantar: 6m² + 4m² + 0,6m² = 160VA | 2 PONTOS | 80 VA POR PONTO
Varanda / A. Serv: 6m² + 2,92m² = 100VA | 1 PONTOS | 100 VA POR PONTO